1) Motor koná mechanickú prácu a pritom vyvíja určité teplo, a to 2,5 MJ za minútu. Toto teplo sa odvádza pomocou vodného chladenia. Koľko litrov vody musí za týmto účelom pretekať za sekundu chladiacim potrubím, ak sa pritom voda ohreje o 5 K?

2) Vypočítajte tepelnú energiu prenesenú za sekundu v medenom a železnom vodiči s priemerom 1 mm a dĺžke 1 m pri rozdiele teplôt 10 K. Tepelná vodivosť medi je               384 W/m K, pre železo je 74 W/m K.

3) Vypočítajte stratu tepla (unikajúci tepelný výkon) spôsobenú vedením tepla cez tehlovú stenu (dĺžka 10 m, výška 4 m, hrúbka 36 m). Vnútorná teplota je 20 °C, vonkajšia -10 °C a súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,14 W/m K. Aké ďalšie straty nastávajú?

4) Akú veľkú energiu potrebuje vyhrievací kotol k tomu, aby zahrial 3 m3 vody      z 20 °C na 70 °C? Aký výkon je potrebný, ak má ohrev vody prebehnúť za pol hodiny? Hustota vody je 1 000 kg/m3 a jej merná tepelná kapacita je 4 190 J/kg K.

5) Solárna konštanta pre svetelné lúče dopadajúce na Zem kolmo a bez zoslabenia atmosférou je 1,37 kW/m2. Počas slnečných dní je prakticky možné dosiahnuť na povrchu asi 1,1 kW/m2. Aký výkon môže poskytnúť solárny modul s veľkosťou      100 · 100 m za slnečného dňa, ak má účinnosť 50 %? Koľko modulov by bolo potrebných pre dosiahnutie výkonu jedného bloku jadrovej elektrárne 1GW?